ИП Гузов И.О

Муниципальный контракт:

№ 14-118/22-24 от 6 ноября 2022 г.

Генеральный  план

Таманского сельского поселения

Темрюкского района Краснодарского края

Проект внесения изменений в генеральный план

Таманского сельского поселения

Темрюкского района Краснодарского края

Положения о территориальном планировании

Пояснительная записка

Том 1

Краснодар 2023 год

ИП Гузов И.О

Муниципальный контракт:

№ 14-118/22-24 от 6 ноября 2022 г.

Генеральный  план

Таманского сельского поселения

Темрюкского района Краснодарского края

Проект внесения изменений в генеральный план

Таманского сельского поселения

Темрюкского района Краснодарского края

Положения о территориальном планировании

Пояснительная записка

Том 1

ИП Гузов И.О

Краснодар 2023 год

СОСТАВ АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА

И УЧАСТНИКОВ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА

| Руководитель | И.О. Гузов |
| --- | --- |
| Ведущий архитектор | И.А.Трофимова |
| Экономическая часть Экономист | Ю.В. Бурьян |
| Инженерное оборудование Главный инженер, начальник отдела теплоснабжения Главный специалист отдела водоснабжения и канализации Главный специалист отдела газоснабжения Главный инженер проекта отдела объекты связи Главный инженер проекта отдела электроснабжения Главный специалист отдела разработки специальных разделов | Е.Ю. Лобанова Р.В. Пономарев А.В. Педиков Е.Ю. Лобанова Е.Ю. Лобанова А.А. Галиулина |
| Наличие водных и минерально-сырьевых ресурсов Ведущий гидрогеолог | О.С. Соколова |

СОСТАВ ПРОЕКТА:

| Положение о территориальном планировании |
| --- |
| Том 1 | Положения о территориальном планировании Пояснительная записка |
| Том 2 | Утверждаемая часть. Графические материалы. |
| Материалы по обоснованию генерального плана |
| Том 3 | Материалы по обоснованию Пояснительная записка |
| Том 4 | Материалы по обоснованию. Графические материалы. |
| Том 5 | Исходные данные и материалы согласований. |
| Документация, выполненная субподрядными организациями |
|  | Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |

ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ (КАРТ)

| № п/п | Наименование чертежа | Гриф | Масштаб | Марка чертежа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Графические материалы генерального плана сельского поселения (утверждаемая часть проекта) |
| 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения в областях: физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, культуры и искусства, автомобильные дороги местного значения. | - | 1:25000 | ГП-1 |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения в о области электроснабжения | - | 1:25000 | ГП-2.1 |
| 3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения в области газоснабжения | - | 1:25000 | ГП-2.2 |
| 4 | Карта планируемого размещения объектов местного значения в области теплоснабжения | - | 1:25000 | ГП-2.3 |
| 5 | Карта планируемого размещения объектов местного значения в области водоснабжения | - | 1:25000 | ГП-2.4 |
| 6 | Карта планируемого размещения объектов местного значения в области водоотведения | - | 1:25000 | ГП-2.5 |
| 7 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения | - | 1:25000 | ГП-3 |
| 8 | Карта функциональных зон сельского поселения с описанием, с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения. Проектный план | - | 1:25000 | ГП-4 |
| Графические материалы по обоснованию проекта генерального плана сельского поселения |
| 9 | Карта «Положение сельского поселения в системе расселения муниципального района» | - | б/м | ГП-5 |
| 10 | Карта планируемого размещения объектов федерального, регионального, местного и иного значения населенных пунктов, совмещенная с картой функциональных зон ст.Тамань и п.Волна | - | 1:10000 | ГП-6 |
| 11 | Карта современного использования территории (опорный план) | - | 1:25000 | ГП-7 |
| 12 | Карта зон с особыми условиями использования территории | - | 1:10000 | ГП-8 |
| 13 | Карта результатов комплексной оценки территории | - | 1:25000 | ГП-9 |
| 14 | Карта развития транспортной инфраструктуры | - | 1:25000 | ГП-10 |
| 15 | Карта территорий объектов культурного наследия | - | 1:25000 | ГП-11 |
| 16 | Карта минерально-сырьевой базы | - | 1:25000 | ГП-12 |
| 17 | Карта инженерной защиты территории от опасных природных процессов и инженерно-строительного районирования | - | 1:25000 | ГП-13 |
| 18 | Карта планируемого размещения курортно-рекреационных территорий | - | 1:25000 | ГП-14 |
| 19 | Карта развития инженерной инфраструктуры в области электроснабжения. | - | 1:25000 | ГП-15 |
| 20 | Карта развития инженерной инфраструктуры в области газоснабжения | - | 1:25000 | ГП-16 |
| 21 | Карта развития инженерной инфраструктуры в области теплоснабжения | - | 1:25000 | ГП-17 |
| 22 | Карта развития инженерной инфраструктуры в области водоснабжения | - | 1:25000 | ГП-18 |
| 23 | Карта развития инженерной инфраструктуры в области водоотведения | - | 1:25000 | ГП-19 |
| 24 | Карта развития инженерной инфраструктуры в области связи | - | 1:25000 | ГП-20 |
| 25 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | - | 1:25000 | ГП-21 |
| 26 | Карта планируемого размещения инвестиционных объектов | - | 1:25000 | ГП-22 |
| 27 | Карта охраны окружающей среды | - | 1:10000 | ГП-23 |

Оглавление

1	Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов	8

1.1	Объекты социально-бытового и культурного обслуживания	8

1.2	Объекты инженерной инфраструктуры	10

2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения за исключением линейных объектов.	22

2.1	Жилая зона	22

2.1.1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами	22

2.1.2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)	22

2.1.3 Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)	23

2.2. Общественно-деловая зона	23

2.3. Производственная зона, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	25

2.4. Зона рекреационного назначения	26

2.5. Зона специального назначения	26

2.6. Зона сельскохозяйственного использования	27

2.7. Зона режимных территорий	27

2.8.  Прочие	27

# Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

# Объекты социально-бытового и культурного обслуживания

Таблица 1

| № п/п | Номер объекта на карте | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение объекта | Вид функциональной зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1. Объекты образования и науки |
|  | 1.6 | Детский сад №37 | на 120 мест | п.Волна | местное | общественно-деловая зона |
|  | 1.7 | МБОУ ООШ № 32 | на 250 мест | п.Волна | местное | общественно-деловая зона |
|  | 1.8 | Школа | на 1800 мест | ст-ца Тамань | местное | общественно-деловая зона |
|  | 1.9 | Школа | на 1800 мест | ст-ца Тамань | местное | общественно-деловая зона |
|  | 1.10 | Школа | на 1420 мест | ст-ца Тамань | местное | общественно-деловая зона |
|  | 1.11 | Школа | на 1190 мест | ст-ца Тамань | местное | общественно-деловая зона |
|  | 1.12 | Школа | на 950 мест | ст-ца Тамань | местное | общественно-деловая зона |
|  | 1.13 | Детский сад (6шт) | на 350 мест | ст-ца Тамань | местное | общественно-деловая зона |
|  | 1.14 | Детский сад (3шт) | на 250 мест | ст-ца Тамань | местное | общественно-деловая зона |
|  | 1.15 | Детский сад (2шт) | на 230 мест | ст-ца Тамань | местное | общественно-деловая зона |
|  | 2. Объекты культуры и искусства |
|  | 2.2 | Летний кинотеатр | 0,136 га | ст-ца Тамань | местное | общественно-деловая зона |
|  | 2.7 | Культурно - развлекательный центр(5шт) | на 1100 мест | ст-ца Тамань | местное | общественно-деловая зона |
|  | 3. Объекты физической культуры и массового спорта |
|  | 4.3 | Спортивно-развлекательный комплекс | 3,623 га | ст-ца Тамань | местное | общественно-деловая зона |
|  | 4.4 | Спортивный зал МБУ «Таманский КСЦ» | 0,496 га | ст-ца Тамань | местное | общественно-деловая зона |
|  | 4.5 | Спортивно-развлекательный комплекс (2шт) | 7,754 га | ст-ца Тамань | местное | общественно-деловая зона |
|  | 4.6 | Спортивно-развлекательный комплекс | 1,238 га | ст-ца Тамань | местное | общественно-деловая зона |
|  | 4.7 | Спортивная площадка | 0,070 га | ст-ца Тамань | местное | общественно-деловая зона |
|  | 4. Общественные пространства |
|  | 10.6 | Сквер | 1,070 га | ст-ца Тамань | местное | рекреационная зона |
|  | 10.7 | Сквер с игровой площадкой | 0,231 га | ст-ца Тамань | местное | рекреационная зона |
|  | 10.8 | Сквер со спортивной площадкой | 0,231 га | ст-ца Тамань | местное | рекреационная зона |
|  | 10.9 | Детская оздоровительная площадка | 0,435 га | п.Волна | местное | рекреационная зона |
|  | 10.10 | Приморский бульвар | 0,788 га | п.Волна | местное | рекреационная зона |
|  | 10.11 | Парк | 9,449 га | ст-ца Тамань | местное | рекреационная зона |
|  | 5. Места погребения |
|  | 41.3 | Кладбище | 8,2 | Таманское сп | местное | зона специального назначения |

# Объекты инженерной инфраструктуры

Таблица 2

| № п/п | № планируемого объекта | Наименование | Краткая характеристика | Значение объекта | Местоположение | Вид функциональной зоны | Зоны с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 6. Объекты электроснабжения |
|  | 31.1.76 | РТП 1 | 10/0,4 кВ | местное | ст. Тамань | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - |
|  | 31.1.77 | РТП 2 | 10/0,4 кВ | местное | ст. Тамань | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - |
|  | 31.1.78 | РТП 3 | 10/0,4 кВ | местное | ст. Тамань | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - |
|  | 31.1.79 | РТП 4 | 10/0,4 кВ | местное | ст. Тамань | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - |
|  | 31.1.80 | РТП 5 | 10/0,4 кВ | местное | ст. Тамань | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - |
|  | 31.1.81 | КТП 1х250 кВА | 10/0,4 кВ | местное | ст. Тамань | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - |
|  | 31.1.82 | КТП 2х400 кВА | 10/0,4 кВ | местное | ст. Тамань | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - |
|  | 31.2.15 | 2 КЛ 10 кВ общей L – 12,4 км | 10/0,4 кВ | местное | ст. Тамань | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - |
|  | 31.2.16 | 2 КЛ 10 кВ общей L – 3,0 км | 10/0,4 кВ | местное | ст. Тамань | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - |
|  | 31.2.17 | 2 КЛ 10 кВ общей L – 3,5 км | 10/0,4 кВ | местное | ст. Тамань | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - |
|  | 31.2.18 | ВЛЗ 10 кВ общей L – 0.2 км | 10/0,4 кВ | местное | ст. Тамань | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - |
|  | 7. Объекты газоснабжения |
|  | 32.1.1 | ШРП 1 п | 3800 м3/ч | местное | ст. Тамань, Таманского СП | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - |
|  | 32.1.2 | ШРП 2 п | 3800 м3/ч | местное | ст. Тамань, Таманского СП | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - |
|  | 32.1.3 | ШРП 3 п | 1400 м3/ч | местное | ст. Тамань, Таманского СП | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - |
|  | 32.1.4 | ШРП 4 п | 2100 м3/ч | местное | ст. Тамань, Таманского СП | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - |
|  | 32.1.5 | ШРП 5 п | 5500 м3/ч | местное | ст. Тамань, Таманского СП | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - |
|  | 32.1.6 | ШРП 6 п | 5500 м3/ч | местное | ст. Тамань, Таманского СП | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - |
|  | 32.1.7 | ШРП 7 п | 4300 м3/ч | местное | ст. Тамань, Таманского СП | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - |
|  | 32.1.8 | ШРП 8 п | 4300 м3/ч | местное | ст. Тамань, Таманского СП | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - |
|  | 32.1.9 | ШРП 9 п | 500 м3/ч | местное | ст. Тамань, Таманского СП | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - |
|  | 32.1.10 | ШРП 10 п | 3100 м3/ч | местное | ст. Тамань, Таманского СП | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - |
|  | 32.1.11 | ШРП Котельной №1п | 80 м3/ч | местное | ст. Тамань, Таманского СП | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - |
|  | 32.1.12 | ШРП Котельной №2п | 40 м3/ч | местное | ст. Тамань, Таманского СП | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - |
|  | 32.1.13 | ШРП Котельной №3п | 300 м3/ч | местное | ст. Тамань, Таманского СП | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - |
|  | 32.1.14 | ШРП Котельной №6п | 200 м3/ч | местное | ст. Тамань, Таманского СП | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - |
|  | 32.1.15 | ШРП Котельной №4п | 40 м3/ч | местное | ст. Тамань, Таманского СП | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - |
|  | 32.1.16 | ШРП Котельной №5п | 40 м3/ч | местное | ст. Тамань, Таманского СП | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - |
|  | 32.1.17 | ШРП Котельной №19п | 20 м3/ч | местное | ст. Тамань, Таманского СП | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - |
|  | 32.1.18 | ШРП Котельной №7п | 700 м3/ч | местное | ст. Тамань, Таманского СП | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - |
|  | 32.1.19 | ШРП Котельной №8п | 40 м3/ч | местное | ст. Тамань, Таманского СП | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - |
|  | 32.1.20 | ШРП Котельной №11п | 40 м3/ч | местное | ст. Тамань, Таманского СП | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - |
|  | 32.1.21 | ШРП Котельной №12п | 300 м3/ч | местное | ст. Тамань, Таманского СП | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - |
|  | 32.1.22 | ШРП Котельной №15п | 400 м3/ч | местное | ст. Тамань, Таманского СП | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - |
|  | 32.1.23 | ШРП Котельной №14п | 150 м3/ч | местное | ст. Тамань, Таманского СП | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - |
|  | 32.1.24 | ШРП Котельной №16п | 2400 м3/ч | местное | ст. Тамань, Таманского СП | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - |
|  | 32.1.25 | ШРП Котельной №18п | 20 м3/ч | местное | ст. Тамань, Таманского СП | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - |
|  | 32.1.26 | ШРП Котельной №17п | 30 м3/ч | местное | ст. Тамань, Таманского СП | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - |
|  | 32.1.27 | ШРП Котельной №13п | 100 м3/ч | местное | ст. Тамань, Таманского СП | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - |
|  | 32.1.28 | ШРП Котельной №9п | 40 м3/ч | местное | ст. Тамань, Таманского СП | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - |
|  | 32.1.29 | ШРП Котельной №10п | 30 м3/ч | местное | ст. Тамань, Таманского СП | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - |
|  | 32.1.30 | ШРП Котельной №11п | 800 м3/ч | местное | пос. Волна, Таманского СП | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - |
|  | 32.1.31 | ШРП Котельной №20п | 120 м3/ч | местное | ст. Тамань, Таманского СП | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - |
|  | 32.1.32 | ШРП 11 п | 400 м3/ч | местное | ст. Тамань, Таманского СП | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - |
|  | 32.2.1 | МП.1 | 7,00 км, 300 мм | местное | Таманского СП | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - |
|  | 32.2.2 | МП.2 | 0,60 км, 150 мм | местное | Таманского СП | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - |
|  | 32.2.3 | МП.3 | 0,80 км, 100 мм | местное | Таманского СП | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - |
|  | 32.2.4 | МП.4 | 1,00 км, 100 мм | местное | Таманского СП | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - |
|  | 32.2.5 | МП.5 | 0,20 км, 100 мм | местное | Таманского СП | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - |
|  | 32.2.6 | МП.6 | 0,10 км, 100 мм | местное | Таманского СП | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - |
|  | 32.2.7 | МП.7 | 0,20 км, 100 мм | местное | Таманского СП | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - |
|  | 32.2.8 | МП.8 | 0,30 км, 100 мм | местное | Таманского СП | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - |
|  | 32.2.9 | МП.9 | 0,20 км, 100 мм | местное | Таманского СП | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - |
|  | 32.2.10 | МП.10 | 1,50 км, 100 мм | местное | Таманского СП | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - |
|  | 32.2.11 | МП.11 | 0,20 км, 50 мм | местное | Таманского СП | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - |
|  | 32.2.12 | МП.12 | 0,70 км, 50 мм | местное | Таманского СП | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - |
|  | 32.2.13 | МП.13 | 0,10 км, 100 мм | местное | Таманского СП | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - |
|  | 32.2.14 | МП.14 | 0,10 км, 100 мм | местное | Таманского СП | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - |
|  | 32.2.15 | МП.15 | 0,30 км, 50 мм | местное | Таманского СП | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - |
|  | 32.2.16 | МП.16 | 0,10 км, 50 мм | местное | Таманского СП | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - |
|  | 32.2.17 | МП.17 | 0,60 км, 50 мм | местное | Таманского СП | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - |
|  | 32.2.18 | МП.18 | 0,30 км, 100 мм | местное | Таманского СП | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - |
|  | 32.2.19 | МП.19 | 0,50 км, 50 мм | местное | Таманского СП | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - |
|  | 32.2.20 | МП.20 | 0,40 км, 50 мм | местное | Таманского СП | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - |
|  | 32.2.21 | МП.21 | 0,20 км, 100 мм | местное | Таманского СП | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - |
|  | 32.2.22 | МП.22 | 0,50 км, 100 мм | местное | Таманского СП | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - |
|  | 32.2.23 | МП.23 | 0,30 км, 100 мм | местное | Таманского СП | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - |
|  | 32.2.24 | МП.24 | 0,70 км, 100 мм | местное | Таманского СП | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - |
|  | 32.2.25 | МП.25 | 0,40 км, 50 мм | местное | Таманского СП | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - |
|  | 32.2.26 | МП.26 | 0,50 км, 50 мм | местное | Таманского СП | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - |
|  | 32.2.27 | МП.27 | 0,70 км, 100 мм | местное | Таманского СП | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - |
|  | 32.2.28 | МП.28 | 0,60 км, 50 мм | местное | Таманского СП | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - |
|  | 32.2.29 | МП.29 | 0,20 км, 50 мм | местное | Таманского СП | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - |
|  | 32.2.30 | МП.30 | 0,40 км, 100 мм | местное | Таманского СП | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - |
|  | 32.2.31 | МП.31 | 0,80 км, 100 мм | местное | Таманского СП | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - |
|  | 32.2.32 | МП.32 | 0,70 км, 100 мм | местное | Таманского СП | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - |
|  | 8. Объекты теплоснабжения |
|  | 33.2.1 | Котельная №1 | 0,519 Гкал/ч | местное | Таманское СП | общественно-деловая зона | - |
|  | 33.2.2 | Котельная №2 | 0,2525 Гкал/ч | местное | Таманское СП | общественно-деловая зона | - |
|  | 33.2.3 | Котельная №3 | 1,90725 Гкал/ч | местное | Таманское СП | общественно-деловая зона | - |
|  | 33.2.4 | Котельная №4 | 0,2525 Гкал/ч | местное | Таманское СП | общественно-деловая зона | - |
|  | 33.2.5 | Котельная №5 | 0,2525 Гкал/ч | местное | Таманское СП | общественно-деловая зона | - |
|  | 33.2.6 | Котельная №6 | 1,26208 Гкал/ч | местное | Таманское СП | общественно-деловая зона | - |
|  | 33.2.7 | Котельная №7 | 4,8515 Гкал/ч | местное | Таманское СП | общественно-деловая зона | - |
|  | 33.2.8 | Котельная №8 | 0,25247 Гкал/ч | местное | Таманское СП | общественно-деловая зона | - |
|  | 33.2.9 | Котельная №9 | 0,2525 Гкал/ч | местное | Таманское СП | общественно-деловая зона | - |
|  | 33.2.10 | Котельная №10 | 0,21775 Гкал/ч | местное | Таманское СП | общественно-деловая зона | - |
|  | 33.2.11 | Котельная №11 | 0,2525 Гкал/ч | местное | Таманское СП | общественно-деловая зона | - |
|  | 33.2.12 | Котельная №12 | 2,1597 Гкал/ч | местное | Таманское СП | общественно-деловая зона | - |
|  | 33.2.13 | Котельная №13 | 1,1726 Гкал/ч | местное | Таманское СП | общественно-деловая зона | - |
|  | 33.2.14 | Котельная №14 | 1,0095 Гкал/ч | местное | Таманское СП | общественно-деловая зона | - |
|  | 33.2.15 | Котельная №15 | 2,6786 Гкал/ч | местное | Таманское СП | общественно-деловая зона | - |
|  | 33.2.16 | Котельная №16 | 17,05406 Гкал/ч | местное | Таманское СП | общественно-деловая зона | - |
|  | 33.2.17 | Котельная №17 | 0,18041 Гкал/ч | местное | Таманское СП | общественно-деловая зона | - |
|  | 33.2.18 | Котельная №18 | 0,129344 Гкал/ч | местное | Таманское СП | общественно-деловая зона | - |
|  | 33.2.19 | Котельная №19 | 0,129344 Гкал/ч | местное | Таманское СП | общественно-деловая зона | - |
|  | 33.2.19 | Котельная №20 | 0,69577 Гкал/ч | местное | Таманское СП | общественно-деловая зона | - |
|  | 9. Объекты водоснабжения |
|  | 34.1 | Водовод | 10,0 км* | местное | Таманское СП | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 10-20 м |
|  | 34.2 | Водопроводные сети | 64,79км* | местное | Таманское СП | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 10-20 м |
|  | 34.3 | Водопроводные сети | 73,24 км* | местное | Таманское СП | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 10-20 м |
|  | 34.4 | Резервуары воды | - | местное | Таманское СП | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 30 м |
|  | 10. Объекты водоотведения |
|  | 35.1 | Канализация бытовая безнапорная | 118,22 км* | местное | Таманское СП | зона транспортной инфраструктуры | 10 м |
|  | 35.2 | Канализация бытовая напорная | 16,46 км* | местное | Таманское СП | зона транспортной инфраструктуры | 10-20 м |
|  | 35.3 | Канализация бытовая напорная | 2,32 км* | местное | Таманское СП | зона транспортной инфраструктуры | 10-20 м |
|  | 35.4 | Канализационная насосная станция | Производительность 500м3/сут* | местное | Таманское СП | зона озелененных территорий общего пользования | 20 м |
|  | 35.5 | Канализационная насосная станция | Производительность 1500м3/сут* | местное | Таманское СП | зона озелененных территорий общего пользования | 20 м |
|  | 35.6 | Канализационная насосная станция | Производительность 3000м3/сут* | местное | Таманское СП | зона озелененных территорий общего пользования | 20 м |
|  | 35.7 | Канализационная насосная станция | Производительность 4000м3/сут* | местное | Таманское СП | зона транспортной инфраструктуры | 20 м |
|  | 35.8 | Канализационная насосная станция | Производительность 4000м3/сут* | местное | Таманское СП | зона озелененных территорий общего пользования | 20 м |
|  | 35.9 | Канализационная насосная станция | Производительность 5000м3/сут* | местное | Таманское СП | зона сельскохозяйственных угодий | 20 м |
|  | 35.10 | Канализационная насосная станция | Производительность 10000м3/сут* | местное | Таманское СП | зона сельскохозяйственных угодий | 20 м |
|  | 35.11 | Канализационная насосная станция | Производительность 6000м3/сут* | местное | Таманское СП | зона сельскохозяйственных угодий | 20 м |
|  | 35.12 | Канализационная насосная станция | Производительность 600м3/сут* | местное | Таманское СП | зона транспортной инфраструктуры | 15 м |
|  | 35.13 | Канализационная насосная станция | - | местное | Таманское СП | зона транспортной инфраструктуры | 15 м |
|  | 35.14 | Канализационные очистные сооружения | - | местное | Таманское СП | зона инженерной инфраструктуры | 15м |
|  | 35.15 | Канализационные очистные сооружения | Производительность 600м3/сут* | местное | Таманское СП | зона инженерной инфраструктуры | 150м |
|  | 35.16 | Канализационные очистные сооружения | Производительность 16000м3/сут* | местное | Таманское СП | зона сельскохозяйственных угодий | 300м |

Значения со * определяются на дальнейших стадиях проектирования.

# 2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения за исключением линейных объектов.

# Жилая зона

Площадь: 1201,71 га

Максимальная этажность застройки: 4

# 2.1.1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Площадь: 901,07 га

Этажность застройки: 1-3

Объекты местного значения

Таблица 3

| № п\п | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Населённый пункт | Статус объекта | Количество объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | - | - | - | - | - |

Объекты регионального значения

Таблица 4

| № п\п | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Населённый пункт | Статус объекта | Количество объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | - | - | - | - | - |

# 2.1.2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)

Площадь: 209,5 га

Этажность застройки: 1-4

Объекты местного значения

Таблица 5

| № п\п | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Населённый пункт | Статус объекта | Количество объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | - | - | - | - | - |

Объекты регионального значения

Таблица 6

| № п\п | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Населённый пункт | Статус объекта | Количество объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | - | - | - | - | - |

# 2.1.3 Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)

Площадь: 91,14 га

Этажность застройки: 5-8

Объекты местного значения

Таблица 7

| № п\п | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Населённый пункт | Статус объекта | Количество объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | - | - | - | - | - |

Объекты регионального значения

Таблица 8

| № п\п | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Населённый пункт | Статус объекта | Количество объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | - | - | - | - | - |

# 2.2. Общественно-деловая зона

Площадь: 267,42 га

В том числе:

- многофункциональной общественно-деловой зоны – 155,01 га;

- зоны специализированной общественной застройки – 112,41 га.

Максимальная этажность застройки: 5

Объекты местного значения

Таблица 9

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местополо-жение | Значение | Статус объекта | Количество объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Детский сад №37 | на 120 мест | п.Волна | местное | реконстр. | 1 |
|  | МБОУ ООШ № 32 | на 250 мест | п.Волна | местное | реконстр | 1 |
|  | Школа | на 1800 мест | ст-ца Тамань | местное | проектир. | 1 |
|  | Школа | на 1800 мест | ст-ца Тамань | местное | проектир. | 1 |
|  | Школа | на 1420 мест | ст-ца Тамань | местное | проектир. | 1 |
|  | Школа | на 1190 мест | ст-ца Тамань | местное | проектир. | 1 |
|  | Школа | на 950 мест | ст-ца Тамань | местное | проектир. | 1 |
|  | Детский сад (6шт) | на 350 мест | ст-ца Тамань | местное | проектир. | 1 |
|  | Детский сад (3шт) | на 250 мест | ст-ца Тамань | местное | реконстр | 1 |
|  | Детский сад (2шт) | на 230 мест | ст-ца Тамань | местное | проектир. | 1 |
|  | Летний кинотеатр |  | ст-ца Тамань | местное | реконстр | 1 |
|  | Культурно - развлекательный центр(5шт) | на 1100 мест | ст-ца Тамань | местное | проектир. | 1 |
|  | Спортивно-развлекательный комплекс |  | ст-ца Тамань | местное | проектир. | 1 |
|  | Спортивный зал МБУ «Таманский КСЦ» |  | ст-ца Тамань | местное | проектир. | 1 |
|  | Спортивно-развлекательный комплекс (2шт) |  | ст-ца Тамань | местное | проектир. | 1 |
|  | Спортивно-развлекательный комплекс |  | ст-ца Тамань | местное | проектир. | 1 |
|  | Спортивная площадка |  | ст-ца Тамань | местное | проектир. | 1 |

Объекты регионального значения

Таблица 10

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местополо-жение | Значение | Статус объекта | Количество объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | - | - | - | - |  |

Объекты федерального значения

Таблица 11

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местополо-жение | Значение | Статус объекта | Количество объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | - | - | - | - | - |

# 2.3. Производственная зона, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

Площадь:

- производственной зоны – 159,15 га;

- зона транспортной инфраструктуры - 410,66 га;

- зона инженерной инфраструктуры- 10,58 га

Максимальная этажность застройки: 4

Объекты местного значения

Таблица 12

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местополо-жение | Значение | Статус объекта | Количество объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | - | - | - | - | - |

Объекты регионального значения

Таблица 13

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местополо-жение | Значение | Статус объекта | Количество объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пожарная часть | на 8 авто | ст-ца Тамань | региональное | реконстр. | 1 |
| 2 | Пожарная часть | на 8 авто | ст-ца Тамань | региональное | реконстр. | 1 |

Объекты федерального значения

Таблица 14

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местополо-жение | Значение | Статус объекта | Количество объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - | - | - |  |

# 2.4. Зона рекреационного назначения

Площадь: 202,28 га

из них:

- зона озелененных территорий общего пользования  - 67,52 га;

- зона отдыха – 8,02 га;

- курортная зона – 36,45 га;

- иные рекреационные зоны – 87,84 га.

Объекты местного значения

Таблица 15

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местополо-жение | Значение | Статус объекта | Количество объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сквер | - | ст-ца Тамань | местное | проектир | 1 |
|  | Сквер с игровой площадкой | - | ст-ца Тамань | местное | проектир. | 1 |
|  | Сквер со спортивной площадкой | - | ст-ца Тамань | местное | проектир. | 1 |
|  | Детская оздоровительная площадка | - | п.Волна | местное | проектир. | 1 |
|  | Приморский бульвар | - | п.Волна | местное | проектир. | 1 |
|  | Парк | - | ст-ца Тамань | местное | проектир. | 1 |

# 2.5. Зона специального назначения

Площадь: 143,90 га

из них:

- зона кладбищ	- 5,03 га;

- зона озелененных территорий специального назначения - 138,87 га.

Объекты местного значения

Таблица 16

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местополо-жение | Значение | Статус объекта | Количество объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кладбище | 8,2 | Таманское сп | местное | проектир. | 1 |

# 2.6. Зона сельскохозяйственного использования

Площадь: 1190,15 га

из них:

- производственная зона сельскохозяйственных предприятий	- 8,41 га.

# 2.7. Зона режимных территорий

Площадь:	- 2,96 га.

# 2.8.  Прочие

Водная поверхность	2,56 га