**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН**

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ**

**межведомственной комиссии по охране труда**

31 августа 2022 год г. Темрюк № 3

Председатель: О.В. Дяденко

Секретарь: В.С. Клименко

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:** И.А. Копылова, А.В. Лихоман, Г.Н. Севостьянова, Т.Н. Кокоха, И.Н. Давиденко, В.Н. Водопьянов, С.Т. Литвинов, С.Н. Кондратьева, С.Н. Гордиенко, Г.В. Буров, О.Н. Курдюкова

**ПРИГЛАШЕННЫЕ**:

Н.К. Григорьева – ведущий специалист по ОТ, ТБ, ГО и ЧС МУП ТГП ТР «Темрюк-Водоканал», Аблаев С.Р.- специалист по О.Т. ОАО АПФ «Фанагория».

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1**. О необходимости соблюдения требований охраны труда при выполнении работ в водопроводных, канализационных и газовых колодцах, в том числе в замкнутых пространствах**.**

Докладчик: ГКУ КК ЦЗН Темрюкского района, Государственная инспекция труда в Краснодарском крае.

**1.СЛУШАЛИ:**

О необходимости соблюдения требований охраны труда при выполнении работ в водопроводных, канализационных и газовых колодцах, в том числе в замкнутых пространствах**.**

**ВЫСТУПИЛИ:**

1. Клименко В.С. – начальник отдела трудовых отношений охраны труда и взаимодействия с работодателями ГКУ КК ЦЗН Темрюкского района обратил внимание присутствующих, что работы, выполняемые в водопроводных, канализационных, газовых колодцах и иных помещениях систем водоснабжения и водоотведения несут большой риск для жизни и здоровья людей. В замкнутом пространстве работник ограничен в своих действиях и зависим от различных вредных и опасных факторов производственной среды.

К сожалению, недостаточная организация работы повышенной опасности нередко приводит к несчастным случаям на производстве, в том числе и с летальным исходом.

По результатам мониторинга состояния производственного травматизма в организациях Краснодарского края за 1 полугодие 2022 г. и поступающей оперативной информации о произошедших несчастных случаях на производстве, министерством труда и социального развития Краснодарского края зафиксирован резкий рост количества несчастных случаев со смертельным исходом в организациях, деятельность которых связана с выполнением работ в водопроводных, канализационных колодцах и иных помещениях систем водоснабжения и водоотведения, в том числе в замкнутых пространствах.

За период с 15 февраля 2022 г. по 1 августа 2022 г. при указанных обстоятельствах в крае произошло 3 несчастных случая, в которых погибли 6 человек. При этом на территории Темрюкского района за этот период произошло 2 несчастных случая:

- 15 июля 2022 года в МУП ТГП ТР «Темрюк-Водоканал» - групповой несчастный случай, в помещении канализационной насосной станции, в колодце, обнаружили 2-х работников без признаков жизни (мастер электротехнического участка – Королёв Владимир Викторович, 18.12.1978 г.р. и электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования – Ярошок Алексей Викторович, 28.10.1982 г.р.).

- 31 июля 2022 года в ОАО АПФ «Фанагория» в колодце канализационной насосной станции погибли 2 работника (работник ОАО АПФ «Фанагория» - оператор Саенко Александр Сергеевич, 09.12.1983 г.р. и работник подрядной организации ООО НПП «Полихим» - руководитель монтажной группы Борзенков Вячеслав Владимирович, 13.02.1987 г.р.).

В целях активизации профилактической работы по предупреждению производственного травматизма 21 июля 2022 года ГКУ КК ЦЗН Темрюкского района были направлены информационные письма руководителям организаций, чья деятельность связана с выполнением работ в водопроводных, канализационных колодцах и иных помещениях систем водоснабжения и водоотведения, в том числе в замкнутых пространствах. Одновременно информация о соблюдении требований охраны труда при работе в колодцах была размещена на сайте администрации МО Темрюкский район и на страницах социальных сетей.

В связи с очередным несчастным случаем, произошедшим в ОАО АПФ «Фанагория», в адрес работодателей, чья деятельность связана с выполнением в водопроводных и канализационных колодцах, была повторно направлена информация о правилах соблюдения требований охраны труда с одновременной просьбой проинформировать центр занятости населения о принятых мерах и профилактических работах направленных на предотвращение несчастных случаев при работе в колодцах и замкнутых пространствах.

В информационных письмах особо уделено внимание работодателей о важности проведения внеплановых инструктажей, своевременного обучения, обеспеченности средствами индивидуальной и коллективной защиты, газосигнализаторами, газоанализаторами, профилактических тренировок для работников указанной отрасли.

Кроме того центром занятости населения в третьем квартале 2022 года проведены и запланированы семинары совещания с работодателями и специалистами ответственными за охрану труда на предприятиях. На семинарах отдельно затронут вопрос соблюдения требований охраны труда при работе в колодцах.

Порядок выполнения работ по эксплуатации сетей водоснабжения и водоотведения отражен в приказе Минтруда России от 29.10.2020 №758н «Об утверждении Правил по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве», а при работах в ограниченных и замкнутых пространствах в приказе Минтруда России от 15.12.2020 № 902н «Об утверждении Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах».

Согласно указанным нормативным документам обязанность по обеспечению безопасных условий и охраны труда в колодцах и иных замкнутых пространствах лежит на работодателе. Бригады, выполняющие работы в ограниченных и замкнутых пространствах должны быть обеспечены соответствующими средствами индивидуальной защиты, необходимым инструментом, инвентарем, приспособлениями, приборами и аптечкой первой доврачебной помощи.

Перед выполнением работ в колодцах с работниками проводится целевой инструктаж по безопасности труда и оформляется наряд-допуск.

Подготовку рабочего места, разъяснение условий работы, обеспечение бригады защитными средствами, инструктаж по технике безопасности на рабочем месте со всеми членами бригады и допуск к работам производит начальник объекта, его заместитель или назначается ответственный руководитель из числа инженерно-технических работников.

Бригада, назначенная на работу в колодце, должна состоять не менее чем из трех человек: один из членов бригады выполняет работы в колодце; второй наблюдает за работающим и с помощью сигнального каната или других средств поддерживает с ним связь; третий, работающий на поверхности, подает необходимые инструменты и материалы работающему в колодце. В случае спуска в колодец нескольких работников, каждый их них должен страховаться работником, находящимся на поверхности.

При особо сложных работах ответственный руководитель остается во время производства работ на месте работ и наблюдает за их выполнением.

Перед спуском в колодец, необходимо обязательно проверить его на загазованность воздушной среды газоанализатором или газосигнализатором. Спуск работника в колодец без проверки на загазованность запрещается. Запрещается спускаться в подземные сооружения и резервуары для отбора проб. Независимо от результатов проверки на загазованность спуск работника в колодец без соответствующих средств индивидуальной защиты запрещается.

В процессе работы в колодце, необходимо постоянно проверять воздушную среду на загазованность газоанализатором или газосигнализатором. При обнаружении газа в колодце, необходимо принять меры по его удалению путем естественного или принудительного проветривания. После проветривания перед началом работы должен быть взят повторный анализ воздушной среды.

При возникновении условий, угрожающих жизни и здоровью работников, работы на этих объектах должны быть прекращены, а работники выведены в безопасное место. Работы могут быть продолжены только после устранения возникшей угрозы.

2. Водопьянов В.Н. - главный государственный инспектор труда Государственной инспекции труда в Краснодарском крае, сообщил о ходе расследования по двум несчастным случаям, произошедшим на территории Темрюкского района в 2022 году в организациях при работе в колодцах и замкнутых пространствах.

В частности в рамках проведенного с 18.07.2022г. по 29.08.2022г. расследования группового несчастного случая со смертельным исходом в МУП ТГП ТР «Темрюк-Водоканал» установлены причины, вызвавшие несчастный случай.

Основной причиной является:

1) Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в выполнении работ внутри колодца приема стоков КНС без выдачи наряда-допуска, без применения средств индивидуальной защиты, без проверки на загазованность.

2) Привлечение к выполнению работ на комплектной насосной станции работника, не прошедшего соответствующего инструктажа и допуска к выполнению работ на КНС.

Комиссия, расследовавшая указанный несчастный случай пришла к выводу, что Королев В.В. - мастер участка электромеханического участка отдела энергетика МУП ТГП ТР «Темрюк-Водоканал» допустил нарушение П.п.13, 145,150,151 приказа Минтруда России от 29.10.2020 №758н «Об утверждении Правил по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве» и приказа директора предприятия №117-п от 22.02.2022 г, «О взаимодействии производственных структурных подразделений с аварийно-диспетчерской группой», ст.215 Трудового кодекса РФ.

Расследование по несчастному случаю, произошедшему в ОАО АПФ «Фанагория», проведено комиссией с 02.08.2022 г. по 29.08.2022 г.

Установлено, что основной причиной является:

1. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в:

выполнении работ внутри комплектной насосной станции без применения средств индивидуальной защиты, без проверки на загазованность.

2) Привлечение к выполнению работ на комплектной насосной станции работника, не прошедшего соответствующего инструктажа и допуска к выполнению работ на КНС.

Комиссия пришла к выводу, что обязанность по обеспечению безопасных условий труда в отделе монтажа и сервисного обслуживания была возложена приказом №20/2 от 02.09.2019г. на руководителя монтажной группы ООО НПП «Полихим», проводящей пуско-наладочные работы в КОСС на территории ОАО АПФ «Фанагория» - Борзенкова В.В.

Борзенков В.В. допустил нарушение п.п.145,150,151 приказа Минтруда России от 29.10.2020 №758н «Об утверждении Правил по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве».

Вина Борзенкова В.В. как и факт грубой неосторожности пострадавшего не рассматривались в связи с его гибелью.

3. Представитель МУП ТГП ТР «Темрюк-Водоканал» Н.К. Григорьева – ведущий специалист по ОТ, ТБ, ГО и ЧС пояснила следующее.

1) В соответствии с приказом по предприятию № 502-п от 18.07.2022 г. проведены внеплановые инструктажи во всех структурных подразделениях, с обучением применения СИЗ (шланговые противогазы, респираторы ИСТОК, со сменными фильтрами, работа с газоанализаторами, удерживающие устройства.

2) До 31.08.2022 г. проводятся ежедневные планёрные совещания в кабинете охраны труда присутствием главного инженера предприятия, руководители структурных подразделений, инженера производственно-технического отдела, представителя экономического отдела, главного бухгалтера предприятия

3) Проведена проверка машин технической помощи на предмет оснащения согласно требованиям охраны труда:

* + Наличие газоанализатора приобретение 07.07.22 г., (проведена замена старых)
  + Наличие шлангового противогаза приобретение 07.07.2021 г.
  + Аптечки оказания первой помощи приобретение новых 15 июнь 2022 г. (замена, согласно новым требованиям).
  + Удерживающее устройство (страховая привязь с надплечниками и набедренными лямками строп лента сп-1)

Работники, выполняющие работы на сетях и сооружения водоснабжения и водоотведения полностью оснащены СИЗ, согласно утверждённым требованиям (костюм х/б, ботинки, костюм утеплённый, ботинки утеплённые, жилет сигнальный, костюм Фишерман, сапоги рыбацкие (заброды).

4. Представитель ОАО АПФ «Фанагория» Аблаев С.Р.- специалист по О.Т пояснил следующее:

На предприятии в следствии н/с были проведены следующие мероприятия:

Проведено совещание с руководителями производственных подразделений.

1. Издан приказ «О проведении мероприятий по усилению контроля за соблюдением требований охраны труда и трудового законодательства» с целью снизить возможность возникновения н/с и аварийных ситуаций.
2. Разработаны дополнительные мероприятия по выявленным нарушениям и проблемам в производственных подразделениях.
3. Обсудили н/с в коллективах предприятия.
4. Провели внеплановый инструктаж по О.Т. в производственных подразделениях предприятия.
5. Закупили дополнительно газоанализаторы для работы внутри емкостей.
6. Организовали и в полном объеме оплатили похороны погибшего сотрудника Саенко А.С.
7. Проведена дополнительная работа с подрядными организациями о соблюдении требований охраны труда и трудового законодательства, а также правил внутреннего трудового распорядка на территории предприятия.

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Краснодарского края от 3 июня 1998 года № 133-КЗ «Об охране труда», в целях усиления профилактической работы по предупреждению производственного травматизма в организациях, осуществляющих работы в водопроводных, канализационных и газовых колодцах, комиссия

**РЕШИЛА:**

1. Принять к сведению информацию Клименко В.С. - начальника отдела трудовых отношений, охраны труда и взаимодействия с работодателями ГКУ КК ЦЗН Темрюкского района и Водопьянова В.Н. – главного государственного инспектора труда Государственной инспекции труда в Краснодарском крае о ситуации и принимаемых мерах по вопросам обеспечения безопасности при работах в водопроводных, канализационных колодцах и иных помещениях систем водоснабжения и водоотведения, в том числе в замкнутых пространствах.

2. Рекомендовать Государственной инспекции труда в Краснодарском крае при проведении надзорных и контрольных мероприятий обратить отдельное внимание на соблюдение требований охраны труда в организациях, осуществляющих работы, в водопроводных, канализационных и газовых колодцах.

3. ГКУ КК ЦЗН Темрюкского района продолжить активную разъяснительную работу с работодателями (посредством совещаний, конференций, информационных писем, СМИ) о необходимости соблюдения требований охраны труда и мероприятиях направленных на предупреждение производственного травматизма при осуществлении работ в колодцах.

4. Рекомендовать работодателям, чья деятельность связана с выполнением работ в водопроводных, канализационных и газовых колодцах, в том числе в замкнутых пространствах:

1) обеспечить неукоснительное исполнение «Правил по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве», утвержденных приказом Минтруда России от 29.10.2020 №758н и «Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах», утвержденных приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 902н;

2) организовать проведение внеплановых и (или) целевых инструктажей, внеочередных проверок знаний требований охраны труда работников, особое внимание уделить работам в колодцах;

3) провести мониторинг оснащенности работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, газосигнализаторами, газоанализаторами, а также иными средствами индивидуальной защиты, обеспечивающими безопасность при работе в водопроводных, канализационных и газовых колодцах.

5. Руководству МУП ТГП ТР «Темрюк-Водоканал» и ОАО АПФ «Фанагория» рекомендовать:

1) провести анализ существующей в организации системы управления охраной труда и обеспечить ее эффективное функционирование;

2) разработать дополнительный план организационно-технических мероприятий, направленных на снижение или исключение профессиональных рисков;

3) усилить контроль за обучением работников безопасным методам и приемам выполнения работ;

4) усилить внимание всего инженерно-технического состава и бригад, выполняющих работы в колодцах, ограниченных и замкнутых пространствах к вопросам охраны труда при выполнении работ повышенной опасности;

5) информацию о принятых мерах направить до 1 октября 2022 г. секретарю районной межведомственной комиссии по охране труда (г. Темрюк, ул. Ленина, 48 каб.7, temruk-trud@kubzan.ru).

6. Рекомендовать администрации муниципального образования Темрюкский район проводить ежегодные тематические совещания с работодателями, осуществляющими свою деятельность на территории Темрюкского района о неукоснительном исполнении требований трудового законодательства при выполнении работ повышенной опасности.

7. Разместить решение районной межведомственной комиссии по охране труда на официальном сайте администрации муниципального образования Темрюкский район.

Председатель комиссии О.В. Дяденко

Секретарь комиссии В.С. Клименко