Приложение № 3 к Программе социально-экономического развития муниципального образования Темрюкский район на 2013-2017 годы

Обеспечение развития муниципального образования необходимой инфраструктурой

| Наименование показателя | Электроснабжение | Газоснабжение | Теплоснабжение | Водоснабжение | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующие мощности (на 01.01.2015г.) | 125 МВт | 522,38 тыс.м3 | 68,42 Гкал/ч | 96,6 тыс.м3/сут. | 22 тыс.м3/сут. |
| Потребление в год (на 01.01.13 г.) | 123 млн кВт*ч | 156703,338 тыс.м3 | 58 000 Гкал | 27,6 тыс.м3/сут. | 4,4 тыс.м3/сут. |
| Дефицит/резерв ресурса (на 01.01.2013 г.) | /2 МВт | /1 тыс.м3 | /20,52 Гкал/ч | - | - |
| Протяженность сетей (км) | 2642,5 | 2358 | 37,5 | 1387 | 62,4 |
| Степень износа сетей (на 01.01.2013 г.) (%) | 70 | 20 | 47 | 78,0 | 65,0 |
| Прогноз дефицита/резерва ресурса (на 01.01.2018 г.) | - | - | /6,84 Гкал/ч | /69 тыс.м3/сут. | /17,6 тыс.м3/сут. |

Заместитель главы муниципального образования Темрюкский район                                                                      Н.А. Оголь